У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

# Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                 			                                       № 1203

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для виробничого підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Враховуючи звернення виробничого підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 25.09.2018 №2112, відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для виробничого підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» строком на п'ять років (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

Голова ради 								О.Ю. Данильчук

Додаток

до рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року № 1203

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

для виробничого підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства

«Українська залізниця»

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Поточні ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/ тис м³ піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/ 1000 м³ піднятої води |
| 1 | Втрати води підприємства | 201,376 | 278,875 |
| 1.1 | Витоки питної води | 156,585 | 216,847 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 7,95 | 11,009 |
|  | витоки води з водоводів при аваріях | 0,484 | 0,67 |
|  | сховані витоки води з водоводів | 7,466 | 10,339 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 4,694 | 6,501 |
|  | витікання при аваріях | 1,73 | 2,396 |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | 2,964 | 4,105 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 140,425 | 194,468 |
|  | протікання через стики і стіни трубопроводів | 64,802 | 89,741 |
|  | сховані витоки | 75,624 | 104,727 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 1,818 | 2,518 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 1,698 | 2,351 |
|  | протікання через ущільнення | – | – |
|  | протікання через закриту арматуру | 1,698 | 2,351 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | – | – |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 44,79 | 62,028 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 31,3 | 43,346 |
|  | витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 30,695 | 42,509 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,037 | 0,051 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | 0,568 | 0,786 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 3,098 | 4,29 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 6,611 | 9,155 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 3,782 | 5,237 |
|  | втрати на пожежогасіння | 3,581 | 4,96 |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | 0,2 | 0,277 |

| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 75,194 | 104,131 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 42,82 | 59,299 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | – | – |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | – | – |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | – | – |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | – | – |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,147 | 0,204 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 42,397 | 58,713 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | – | – |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,276 | 0,382 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | – | – |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 25,77 | 35,688 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів; | 22,994 | 31,844 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | – | – |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 2,776 | 3,844 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | – | – |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 4,45 | 6,162 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 2,154 | 2,982 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 відведення стічних вод |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 0,043 | 0,308 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 0,043 | 0,308 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | – | – |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | – | – |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | – | – |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 276,57 | 383,007 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 0,043 | 0,061 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води | 276,613 | 383,068 |

Перший заступник

голови обласної ради							       С.А. Свисталюк