## Додаток
Додаток 8
План щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива в 2021 − 2025 роках (ІІ етап)**
№ | Найменування суб'єкта господарювання, що планує використання ВДЕ та альтернативних видів палива | Код ВДЕ та альтернативних видів палива | Рік впро-вадження | Місце впровадження (поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса) | Коротка характеристика ВДЕ та/чи альтернативних видів палива, що впроваджується* | Встановлена потужність, МВт |  | Орієнтовна вартість в цінах 2017 року, тис. гривень | Термін окупності, років | Термін експлуатації обладнання згідно техпаспорту, років | Код джерела фінансу-вання
[6 empty] | електрична, МВт | теплова, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Торф'яна галузь
2021 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
1 | Відділ освіти Рівненської РДА | 08 | 2021 | Олександрійська ЗОШ І-ІІІ ст., (0362) 63-41-28, viddilosvityrda@ukr.net | Переведення котельні на АВП: торфобрикет, дрова | 0.22 | 0.4 | 1179.667 | 2.93 | 20 | 1, 2 | Рівненський
2 | Стрільська ЗОШ I-III ступенів | 08 | 2021 | Сарненський район, с. Стрільськ, вул. Лук’янова, 7; тел. (0362) 9-52-25 | Заміна фізично зношеного обладнання на сучасне, для роботи якого використовуються АВП (торф, дрова) |  | 0.2 | 800 | 19 | 15 | 2 | Сарненський
Разом за секцією P | [5 empty] | 0.22 | 0.6 | 1979.667 | X | X | X
Разом за 2021 рік | [5 empty] | 0.22 | 0.6 | 1979.667 | X | X | X
2022 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
3 | Довжанська ЗОШ I-III ступенів | 08 | 2022 | Сарненський район, с. Довге, вул. Центральна, 76 а; тел. (0362) 7-11-06 | Заміна фізично зношеного обладнання на сучасне, для роботи якого використовуються АВП (торф, дрова) |  | 0.1 | 600 | 19 | 15 | 2 | сарненський
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.1 | 600 | X | X | X
Секція Q за КВЕД ДК 009:2010: Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
4 | АЗПСМ Ясногірської дільниці | 08 | 2022 | Сарненський район, с. Ясногірка, вул. Заводська, 7а | Заміна електричного опалення на твердопаливні котли |  | 0.1 | 300 | 7 | 20 | 2 | сарненський
Разом за секцією Q | [5 empty] | 0 | 0.1 | 300 | X | X | X
Разом за 2022 рік | [5 empty] | 0 | 0.2 | 900 | X | X | X
2023 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
5 | Селищанська ЗОШ I-II ступенів | 08 | 2023 | Сарненський район, с. Селище, вул. 40-річчя Перемоги, 3; тел. (0362) 5-52-42 | Заміна фізично зношеного обладнання на сучасне, для роботи якого використовуються АВП (торф, дрова) |  | 0.12 | 600 | 19 | 15 | 2 | сарненський
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.12 | 600 | X | X | X
Секція Q за КВЕД ДК 009:2010: Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
6 | ФАП с. Селище | 08 | 2023 | Сарненський район, с. Селище, вул. Лесі Українки, 8 | Заміна електричного опалення пічним |  | 0.0008 | 15 | 3 |  | 2 | сарненський
Разом за секцією Q | [5 empty] | 0 | 0.0008 | 15 | X | X | X
Разом за 2023 рік | [5 empty] | 0 | 0.1208 | 615 | X | X | X
2024 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
7 | Одринівська ЗОШ I-II ступенів | 08 | 2024 | Сарненський район, с. Одринки, вул. Шкільна, 11; тел. (0362) 4-64-15 | Заміна фізично зношеного обладнання на сучасне, для роботи якого використовуються АВП (торф, дрова) |  | 0.15 | 900 | 19 | 15 | 2 | Сарненський
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.15 | 900 | X | X | X
Разом за 2024 рік | [5 empty] | 0 | 0.15 | 900 | X | X | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
8 | Яринівська ЗОШ I-II ступенів | 08 | 2025 | Сарненський район, с. Яринівка, вул. Шевченка, 1; тел. (0362) 2-30-02 | Заміна фізично зношеного обладнання на сучасне, для роботи якого використовуються АВП (торф, дрова) |  | 0.2 | 1300 | 20 | 15 | 2 | сарненський
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.2 | 1300 | X | X | X
Секція Q за КВЕД ДК 009:2010: Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
9 | АЗПСМ Тинненської дільниці | 08 | 2025 | Сарненський район, с. Тинне, вул. Українська, 31 | Заміна газової котельні на модульну котельню на твердому паливі |  | 0.2 | 600 | 10 | 30 | 2 | Сарненський
10 | КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров"я населення" РОР | 08 | 2025 | Відділення у м. Дубно, вул. Т.Бульби, 3, тел. 62-83-03, katya180786@ukr.net | Заміна газових котлів на твердопаливні |  | 0.13 | 300 | 7 |  | 2 | УОЗ ОДА
Разом за секцією Q | [5 empty] | 0 | 0.33 | 900 | X | X | X
Разом за 2025 рік | [5 empty] | 0 | 0.53 | 2200 | X | X | X
Разом за торф'яною галуззю | [5 empty] | 0.22 | 1.6008 | 6594.667 | X | X | X
Теплові насоси
2021 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
11 | Здолбунівська гімназія | 03 | 2021 | м. Здолбунів, вул. Незалежності, 15 | Встановлення 2 теплових насосів |  | 0.092 | 1000 |  | 30 | 1, 2 | Здолбунів
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.092 | 1000 | X | X | X
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
12 | Публічно-шкільна бібліотека с. Щекичин | 03 | 2021 | Корецький район, с. Щекичин вул. Центральна, 40а | Встановлення теплових насосів повітря - повітря | 0.001 | 0.004 | 40 | 3 |  | 1, 2 | Корець
13 | Публічно-шкільна бібліотека с. Самостріли | 03 | 2021 | Корецький район, с.Самостріли вул. Центральна, 6 | Встановлення теплових насосів повітря - повітря | 0.0015 | 0.006 | 60 | 3 |  | 1, 2
Разом за секцією R | [5 empty] | 0.0025 | 0.01 | 100 | X | X | X
Разом за 2021 рік | [5 empty] | 0.0025 | 0.102 | 1100 | X | X | X
2022 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
14 | Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 | 03 | 2022 | м. Здолбунів, вул. Міцкевича, 35 | Встановлення 2 теплових насосів |  | 0.092 | 1000 |  | 30 | 1, 2 | Здолбунів
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.092 | 1000 | X | X | X
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15 | Публічна бібліотека с. Великі Межирічі | 03 | 2022 | Корецький район, с. Великі Межирічі, вул. 1 Травня, 1 а | Встановлення теплових насосів повітря-повітря | 0.002 | 0.008 | 80 | 3 |  | 1, 2 | Корець
16 | Публічно - шкільна бібліотека с.М.Совпа | 03 | 2022 | Корецький район, с. М. Совпа, вул. Набережна, 11 а | Встановлення теплових насосів повітря-повітря | 0.001 | 0.004 | 40 | 3 |  | 1, 2
Разом за секцією R | [5 empty] | 0.003 | 0.012 | 120 | X | X | X
Разом за 2022 рік | [5 empty] | 0.003 | 0.104 | 1120 | X | X | X
2023 рік
Секція С за КВЕД ДК 009:2010: Переробна промисловість
17 | ДП "РИТМ" | 03 | 2023 | м. Дубровиця вул. Завокзальна, 14, тел. (03658) 2-03-33 | Встановлення теплових насосів в котельні |  | 1 | 28.5 | 2 | 10 | 3 | Дубровиця
Разом за секцією C | [5 empty] | 0 | 1 | 28.5 | X | X | X
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
18 | Публічно - шкільна бібліотека с. Крилів | 03 | 2023 | Корецький район, с. Крилів вул. Камінського, 87 | Встановлення теплових насосів повітря - повітря | 0.002 | 0.008 | 80 | 3 |  | 1, 2 | Корець
Разом за секцією R | [5 empty] | 0.002 | 0.008 | 80 | X | X | X
Разом за 2023 рік | [5 empty] | 0.002 | 1.008 | 108.5 | X | X | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
19 | Кунинська ЗОШ І-ІІ ступенів | 03 | 2024 | Здолбунівський р-н, с. Кунин, вул. Травнева, 2 а | Встановлення теплового насоса |  | 0.046 | 500 |  | 30 | 1, 2 | Здолбунів
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.046 | 500 | X | X | X
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
20 | Клуб с. Старий Корець | 03 | 2024 | Корецький район, с. Старий Корець, вул. Миру, 25 | Встановлення теплових насосів повітря - повітря | 0.008 | 0.032 | 320 | 4.5 |  | 1, 2 | Корець
Разом за секцією R | [5 empty] | 0.008 | 0.032 | 320 | X | X | X
Разом за 2024 рік | [5 empty] | 0.008 | 0.078 | 820 | X | X | X
2025 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
21 | П’ятигірська ЗОШ І-ІІ ступенів | 03 | 2025 | Здолбунівський р-н, с. П’ятигори, вул. Центральна, 1 | Встановлення теплового насоса |  | 0.046 | 500 |  | 30 | 1, 2 | Здолбунів
Разом за секцією P | [5 empty] | 0 | 0.046 | 500 | X | X | X
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
22 | Будинок культури с. Великі Межирічі | 03 | 2025 | Корецький район, с. Великі Межирічі, вул. Шкільна, 58 | Встановлення теплових насосів повітря - повітря | 0.02 | 0.08 | 800 | 9 |  | 1, 2 | Корець
Разом за секцією R | [5 empty] | 0.02 | 0.08 | 800 | X | X | X
Разом за 2025 рік | [5 empty] | 0.02 | 0.126 | 1300 | X | X | X
Разом за галуззю теплові насоси | [5 empty] | 0.0355 | 1.418 | 4448.5 | X | X | X
Біомаса
2021 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
23 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2021 | НВК "Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) - ДНЗ (ясла-садок) ім. Т. Г. Шевченка (Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 4 а) | Установка теплоенергетична (УТ-800) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 0.8 | 305.9 | 4 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
24 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2021 | НВК "Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. -дитячий садок" (Острозький р-н, с. Тесів, вул. Набережна, 1) | Установка теплоенергетична (УТ-250) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 0.25 | 207 | 3 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
25 | ТОВ "Рівнетеплоенерго" | 07 | 2021-2025 | Котельня по вул. Кн.Володимира, 75-б, м. Рівне (м. Рівне, вул. Д. Галицького, 27, 64-26-69, rivneteploenergo@gmail.com) | Встановлення сучасних водогрійних твердопаливних котлів встановленою потужністю 24 Гкал/г |  | 27.91 | 69826.5 |  |  | 4 | ТОВ "Рівнетеплоенерго"
Разом за секцією D | [5 empty] | 0 | 28.96 | 70339.4 | X | X | X
Разом за 2021 рік | [5 empty] | 0 | 28.96 | 70339.4 | X | X | X
2023 рік
Секція Q за КВЕД ДК 009:2010: Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
26 | КЗ "Рівненський районний центр ПМСД" | 07 | 2023 | Обарівська АЗП\СМ | Переведення котельні на альтернативні види палива: пелети |  | 0.05 | 350 | 10 | 50 | 2 | рівненський
Разом за секцією Q | [5 empty] | 0 | 0.05 | 350 | X | X | X
Разом за 2023 рік | [5 empty] | 0 | 0.05 | 350 | X | X | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
27 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2024 | КЗ " Березнівська центральна районна лікарня" (Березнівський р-н, м. Березне, вул. Київська, 19) | Установка теплоенергетична (УТ-1600) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 1.6 | 770.5 | 5 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
Разом за секцією D | [5 empty] | 0 | 1.6 | 770.5 | X | X | X
Разом за 2024 рік | [5 empty] | 0 | 1.6 | 770.5 | X | X | X
2025 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
28 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2025 | КЗ "Дядьковицька районна лікарня № 2" (Рівненський р-н, с. Дядьковичі, вул. Козацький шлях, 107) | Установка теплоенергетична (УТ-400) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 0.4 | 253 | 4 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
29 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2025 | КЗ "Олександрійська районна лікарня" (Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Т. Грицюка, 1) | Установка теплоенергетична (УТ-800) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 0.8 | 305.9 | 4 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
30 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2025 | Демидівський районний будинок культури (Демидівський р-н, смт Демидівка, вул. Б. Хмельницького, 12) | Установка теплоенергетична (УТ-800) призначена для системного ГВП, водяного опалення та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 0.8 | 305.9 | 4 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
31 | ПП "Тепло-Енергія" | 07 | 2025 | КЗ "Рівненська центральна районна лікарня" (Рівненський р-н., смт Клевань, вул. Центральна, 1) | Установка теплоенергетична (УТ-1600) призначена для системного ГВП, водяного опалення приміщень та забезпечення теплом технологічних процесів |  | 1.6 | 770.5 | 5 | 10 | 3 | ПП "Тепло-Енергія"
32 | КП "Здолбунівкоуненергія" | 07 | 2025 | кот. Фабрична, 1, м. Здолбунів | Встановлення твердопаливного котла Ретра 8М | 0 | 2.5 | 1200 | 3.5 | 20 | 1, 2 | Здолбунів
Разом за секцією D | [5 empty] | 0 | 6.1 | 2835.3 | X | X | X
Разом за 2025 рік | [5 empty] | 0 | 6.1 | 2835.3 | X | X | X
Разом за галуззю біомаса | [5 empty] | 0 | 36.71 | 74295.2 | X | X | X
Сонячні фотоелектричні системи
2021 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
33 | КЗ "Радивилівська дитяча школа мистецтв" | 01 | 2021 | Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Паркова, 3; rad_bsh@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 20 кВт - Зелений тариф | 0.02 |  | 650 | 7.2 | 10-15 | 1 | Рокитнівський район
34 | Радивилівський ДНЗ | 01 | 2021 | Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Кременецька, 66; (03633)43143; rad_DNZ_SONECHKO_1@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 6.3 | 10-15 | 1
Разом за секцією P | [5 empty] | 0.05 | 0 | 1475 | X | X | X
Секція Е за КВЕД ДК 009:2010: Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
35 | ДП "Комунсервіс Зоря" | 02 | 2021 | с. Зоря, вул. Конституції, 34 | Встановлення сонячних колекторів для нагріву води |  | 0.002 | 40 | 5 | 20 | 5 | ДП "Комунсервіс зоря"
Разом за секцією E | [5 empty] | 0 | 0.002 | 40 | X | X | X
Разом за 2021 рік | [5 empty] | 0.05 | 0.002 | 1515 | X | X | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
36 | Немирівська ЗОШ | 01 | 2022 | Радивилівський район, с. Немирівка, вул. Й. Петлюка, 1; (03633)28319; nemyrivka_shk@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 6 | 10-15 | 1 | Радивилівська отг
Разом за секцією P | [5 empty] | 0.03 | 0 | 825 | X | X | X
Разом за 2022 рік | [5 empty] | 0.03 | 0 | 825 | X | X | X
2023 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
37 | Підзамчівська ЗОШ | 01 | 2023 | Радивилівський район, с. Підзамче, вул. Шкільна, 2; (096)9301973; pidzamche@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 6.2 | 10-15 | 1 | Рокитнівський район
Разом за секцією D | [5 empty] | 0.03 | 0 | 825 | X | X | X
Разом за 2023 рік | [5 empty] | 0.03 | 0 | 825 | X | X | X
2024 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
38 | Дружбівський ДНЗ | 01 | 2024 | Радивилівський район, с. Дружба, вул. Героїв, 18 А; druzhbivskyy_dnz@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 5.6 | 10-15 | 1 | Рокитнівський район
39 | Дружбівська ЗОШ | 01 | 2024 | Радивилівський район, с. Дружба, вул. Шкільна, 1 б; (03633)28426; Druzba_shk@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 5.3 | 10-15 | 1
Разом за секцією P | [5 empty] | 0.06 | 0 | 1650 | X | X | X
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
40 | ДП "Підприємство ДКВС України (№ 46)" | 01 | 2024 | 34541 с. Катеринівка Сарненського району, (03655) 78-2-09 | Встановлення сонячних батарей | 0.4 | 0.3 | 100 | 5 | 20 | 3 | ДП "Підприємство ДКВС України №46"
Разом за секцією D | [5 empty] | 0.4 | 0.3 | 100 | X | X | X
Разом за 2024 рік | [5 empty] | 0.46 | 0.3 | 1750 | X | X | X
2025 рік
Секція Р за КВЕД ДК 009:2010: Освіта
41 | Башарівська ЗОШ | 01 | 2025 | Радивилівський район, с. Башарівка, вул. Набережна, 16 А; 0680005561; basharivka_shk@ukr.net | Встановлення мережевої сонячної електростанції 30 кВт - Зелений тариф | 0.03 |  | 825 | 5 | 10-15 | 1 | Рокитнівський район
Разом за секцією P | [5 empty] | 0.03 | 0.6 | 2675 | X | X | X
Разом за 2025 рік | [5 empty] | 0.03 | 0.6 | 2675 | X | X | X
Разом за галуззю сонячні фотоелектричні системи | [5 empty] | 0.6 | 0.902 | 7590 | X | X | X
Всього за 2021-2025 роки | [5 empty] | 0.8555 | 40.6308 | 92928.367 | X | X | X
* - вказати тип та марку обладнання, вид використовуваного палива;
** - в розрізі років ІІ етапу.
Код ВДЕ та альтернативних видів палива |  | Код джерела фінансування
01 | сонячні панелі | 1 | державний бюджет
02 | сонячні колектори | 2 | місцевий бюджет
03 | теплові насоси | 3 | кошти підприємств
04 | вітроенергетика | 4 | інші джерела фінансування (інвестиції, кредити тощо)
05 | гідроенергетика | 5 | населення
06 | біогаз
07 | біопаливо
08 | торф
Прийняті скорочення: ГВП - гаряче водопостачання,
План щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива в 2021-2025 роках (ІІ етап)
Назва секції за КВЕД ДК 009:2010: | [5 empty] | Встановлена потужність, МВт |  | Орієнтовна вартість в цінах 2017 року, тис. грн. | Термін окупності, років | Термін експлуатації обладнання згідно технічного паспорту, років | Код джерела фінансування
[6 empty] | електрична, МВт | теплова, МВт
Секція С. Переробна промисловість. | [5 empty] | 0 | 1 | 28.5 | Х | Х | Х
Разом за секцією D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. | [5 empty] | 0.4 | 36.96 | 74045.2
Разом за секцією E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | [5 empty] | 0 | 0.002 | 40 | Х | Х | Х
Разом за секцією Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | [5 empty] | 0 | 0.4808 | 1565 | Х | Х | Х
Разом за секцією R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. | [5 empty] | 0.0355 | 0.142 | 1420 | Х | Х | Х
Разом за секцією Р. Освіта | [5 empty] | 0.42 | 2.046 | 15829.667 | Х | Х | Х
Всього за 2021-2025 роки | [5 empty] | 0.8555 | 40.6308 | 92928.367 | Х | Х | Х