## Лист1
Додаток 10
План щодо скорочення споживання природного газу на 2021 − 2025 роки (ІІ етап) по Рівненській області
№ | Назва заходу | Роботи з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни котлів та котельного обладнання, спрямовані на скорочення споживання природного газу (об'єкти всіх форм власності)
|  | Кількість котелень, на яких планується виконання робіт, одиниць | Кількість котлів, на яких планується виконання робіт, одиниць | Орієнтовна вартість робіт, тис. гривень | Орієнтовний обсяг передбаченого скорочення споживання природного газу після виконання робіт, тис. м3/рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2021 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | [5 empty] | 1
1 | ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ". Ремонтно-налагоджувальні роботи, обладнання котельні | 1 | 2 | 15 | 2
2 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Заміна та перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб протяжністю 6.27 км (у двотрубному вимірі) | 23 |  | 18050.3 | 164.7
3 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Систематичне чищення та промивання котлів типу КВГМ-30, ТВГ-8М, КБНГ-2.5, Е-1/9, КВаС-0,8, КВГ-6,5, ДКВР 10/13 | 35 | 30 | 1590.8 | 510.2
4 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Режимне налагодження котлів типу ТВГ-8М, КВГМ-30, КБНГ-2,5, Е-1/9, Б-25/15, КВаС-0,8 | 35 | 25 | 1235.65 | 114.2
Разом за секцією D: |  | 94 | 57 | 20891.75 | 791.1
Секція N за КВЕД ДК 009:2010: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | [5 empty] | 1
5 | Гощанський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.132
6 | Демидівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.094
7 | Дубенський МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.146
8 | Костопільський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.164
9 | Млинівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
10 | Острозький МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.135
11 | Рівненський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
12 | Радивилівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.182
13 | Рокитнівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.192
Разом за секцією N: |  | 9 | 0 | 0 | 1.303
Всього за 2021 рік: |  | 103 | 57 | 20891.75 | 792.403
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2022 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | [5 empty] | 1
14 | ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ". Ремонтно-налагоджувальні роботи, обладнання котельні | 1 | 2 | 20 | 4
15 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Заміна та перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб протяжністю 6.4 км (у двотрубному вимірі) | 23 |  | 18985.81 | 180.3
16 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Систематичне чищення та промивання котлів типу КВГМ-30, ТВГ-8М, КБНГ-2.5, Е-1/9, КВаС-0,8, КВГ-6,5, ДКВР 10/13 | 35 | 30 | 1590.8 | 510.2
17 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Режимне налагодження котлів типу ТВГ-8М, КВГМ-30, КБНГ-2,5, Е-1/9, Б-25/15, КВаС-0,8 | 35 | 25 | 1235.65 | 114.2
Разом за секцією D: |  | 94 | 57 | 21832.26 | 808.7
Секція N за КВЕД ДК 009:2010: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | [5 empty] | 1
18 | Гощанський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.132
19 | Демидівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.094
20 | Дубенський МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.146
21 | Костопільський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.164
22 | Млинівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
23 | Острозький МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.135
24 | Рівненський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
25 | Радивилівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.182
26 | Рокитнівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.192
Разом за секцією N: |  | 9 | 0 | 0 | 1.303
Всього за 2022 рік: |  | 103 | 57 | 21832.26 | 810.003
2023 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | [5 empty] | 1
27 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Заміна та перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб протяжністю 6.35 км (у двотрубному вимірі) | 23 |  | 18226.1 | 167.3
28 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Систематичне чищення та промивання котлів типу КВГМ-30, ТВГ-8М, КБНГ-2.5, Е-1/9, КВаС-0,8, КВГ-6,5, ДКВР 10/13 | 35 | 30 | 1590.8 | 510.2
29 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Режимне налагодження котлів типу ТВГ-8М, КВГМ-30, КБНГ-2,5, Е-1/9, Б-25/15, КВаС-0,8 | 35 | 25 | 1235.65 | 114.2
30 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Модернізація об'єктів теплопостачання в західній частині м. Рівне (ІІ етап влаштування ІТП у споживачів) | 1 |  | 22511.18 | 38.1
Разом за секцією D: |  | 94 | 55 | 43563.73 | 829.8
Секція N за КВЕД ДК 009:2010: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | [5 empty] | 1
31 | Гощанський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.132
32 | Демидівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.094
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
33 | Дубенський МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.146
34 | Костопільський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.164
35 | Млинівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
36 | Острозький МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.135
37 | Рівненський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
38 | Радивилівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.182
39 | Рокитнівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.192
Разом за секцією N: |  | 9 | 0 | 0 | 1.303
Всього за 2023 рік: |  | 103 | 55 | 43563.73 | 831.103
2024 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | [5 empty] | 1
40 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Заміна та перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб протяжністю 6.25 км (у двотрубному вимірі) | 23 |  | 18010.6 | 166.2
41 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Систематичне чищення та промивання котлів типу КВГМ-30, ТВГ-8М, КБНГ-2.5, Е-1/9, КВаС-0,8, КВГ-6,5, ДКВР 10/13 | 35 | 30 | 1590.8 | 510.2
42 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Режимне налагодження котлів типу ТВГ-8М, КВГМ-30, КБНГ-2,5, Е-1/9, Б-25/15, КВаС-0,8 | 35 | 25 | 1235.65 | 114.2
43 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Модернізація об'єктів теплопостачання в західній частині м. Рівне (ІІ етап влаштування ІТП у споживачів) | 1 |  | 22511.18 | 38.1
Разом за секцією D: |  | 94 | 55 | 43348.23 | 828.7
Секція R за КВЕД ДК 009:2010: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
44 | Заміна газового котла на сучасний у КЗ "Обласний центр народної творчості" РОР (управління культури і туризму ОДА) | 1 | 1 | 50 | 1.3
Разом за секцією R: |  | 1 | 1 | 50 | 1.3
Секція N за КВЕД ДК 009:2010: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | [5 empty] | 1
45 | Гощанський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.132
46 | Демидівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.094
47 | Дубенський МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.146
48 | Костопільський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.164
49 | Млинівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
50 | Острозький МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.135
51 | Рівненський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
52 | Радивилівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.182
53 | Рокитнівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.192
Разом за секцією N: |  | 9 | 0 | 0 | 1.303
Всього за 2024 рік: |  | 104 | 56 | 43398.23 | 831.303
2025 рік
Секція D за КВЕД ДК 009:2010: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | [5 empty] | 1
54 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Заміна та перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб протяжністю 6.35 км (у двотрубному вимірі) | 23 |  | 18425.3 | 163.8
55 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Систематичне чищення та промивання котлів типу КВГМ-30, ТВГ-8М, КБНГ-2.5, Е-1/9, КВаС-0,8, КВГ-6,5, ДКВР 10/13 | 35 | 30 | 1590.8 | 510.2
56 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Режимне налагодження котлів типу ТВГ-8М, КВГМ-30, КБНГ-2,5, Е-1/9, Б-25/15, КВаС-0,8 | 35 | 25 | 1235.65 | 114.2
57 | ТОВ "Рівнетеплоенерго". Переключення частини споживачів котельні по вул. М. Карнаухова, 41-в до теплових мереж котельні по вул. Відінська, 21-а, частини споживачів до теплових мереж котельні по вул. Чорновола, 74-в із закриттям котельні по вул. М. Карнаухова, 41-в, м. Рівне | 3 |  | 11700 | 1148.56
58 | КП "Здолбунівкомуненергія". Встановлення нових котлів на котельні по вул. Фабрична, 1/2, м. Здолбунів | 1 | 1 | 1200 | 595
Разом за секцією D: |  | 97 | 56 | 34151.75 | 2531.76
Секція N за КВЕД ДК 009:2010: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | [5 empty] | 1
59 | Гощанський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.132
60 | Демидівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.094
61 | Дубенський МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.146
62 | Костопільський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.164
63 | Млинівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
64 | Острозький МРЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.135
65 | Рівненський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.129
66 | Радивилівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.182
67 | Рокитнівський РЦЗ (регулювання температури теплоносія у нічний час, вихідні та святкові дні; установка теплорегулюючої автоматики) | 1 |  |  | 0.192
Разом за секцією N: |  | 9 | 0 | 0 | 1.303
Всього за 2025 рік: |  | 106 | 56 | 34151.75 | 2533.063
Разом по ІІ етапу (2021-2025 роки) |  | 519 | 281 | 163837.72 | 5797.875
План щодо скорочення споживання природного газу на 2021-2025 р. (ІІ етап) по Рівненській області за КВЕД ДК 009:2010
№ п. | Назва заходу | Роботи з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни котлів та котельного обладнання, направлені на СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (об'єкти всіх форм власності)
|  | Кількість котелень, на яких планується виконання робіт, од. | Кількість котлів, на яких планується виконання робіт, од. | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | Орієнтовний обсяг передбаченого скорочення споживання природного газу після виконання робіт, тис.м3/на рік
| Разом за секцією D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 473 | 280 | 163787.72 | 5790.06
| Разом за секцією N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 45 | 0 | 0 | 6.515
| Разом за секцією R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1 | 1 | 50 | 1.3
Разом по ІІ етапу (2021-2025 роки) |  | 519 | 281 | 163837.72 | 5797.875